	노 원 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전(2289호) 이설 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 노원구청 토목과-3219(2021.3.4.) 「공사시행에 따른 시설물 이설 협의(수락산 스포츠타운 조성공사)」

나. 재난관리과-1360(2021.3.8.) 「공사시행에 따른 시설물 이설 협의(수락산 스포츠타운 조성공사)회신」

다. 재난관리과-1364(2021.3.8.) 「지하식 소화전 임시폐전 및 이설 추진 계획 알림」

라. 노원구청 토목과-25366(2022.9.13.) 「소방용수시설(소화전) 이설완료 검수요청(수락산 스포츠타운 조성공사)」

마. 재난관리과-23455(2022.09.15.) 「소화전(2289호) 이설 완료에 따른 검수계획 알림」

2. 우리센터에 위치한 소화전(2289호)이설이 완료됨에 따라 다음과 같이 검수 결과를 보고합니다.

가. 검수기간 : 9. 15.(목) ~ 9. 21.(수)

나. 검수대상 : 1개소(2289호)

다. 형식변경 : 지하식 소화전에서 지상식 소화전으로 변경됨.

라. 119행정시스템 현행화 및 조사부 등록

붙임  1. 현지확인 결과 복명서 및 결과서(2289호) 1부. 끝.

	상계119안전센터장
담당자	손갑수		1팀장	김영기		119안전센터장	09/16
조두정
협조자
시행	상계119안전센터-22147	(	2022.09.16	)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111, 상계119안전센터 (상계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6969	/전송	02-3392-2736	/	sookab1@seoul.go.kr	/	대시민공개