출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		代박선조	09/16
			代박관용
협 조

	명에 의하여 *******************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 15.(목) 10:50 ~ 14:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(  마곡동 781-4 신신제약)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	****	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-09-30	10	6,943	1,086
2	2022-07-31	10	5,857	826
3	2022-05-31	10	5,031	653
4	2022-03-31	10	4,378	540
5	2022-01-31	10	3,838	326
6	2021-11-30	10	3,512	294
7	2021-09-30	10	3,218	516
8	2021-07-31	10	2,702	345
9	2021-05-31	10	2,357	256
10	2021-03-31	10	2,101	287

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 1,070㎡ 연면적 4,406㎡ 지하2층 지상7층의 제약회사 연구소 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 요금 격증으로 누수가 의심되어 확인결과 계량기보호통 부동전 밸브 연결배관 파손으로 인한 누수를 확인하고 22. 09. 07. 계량기보호통 부동전 밸브연결배관을 교체하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 9월 납기(1,086㎥)와 7월납기(826㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 전년동월 정상 사용량인 21년 09월납기와 21년 07월납기 평균 사용량(430.5㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

붙임  1. ***********************

******************************* 끝.