“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	수도계량기 교체 실적 알림(2022년 8월)

2022년 8월 사업소별 교체 실적(Arisu 인포시스템)을 아래와 같이 알려드립니다.

○ 사업소별 교체 실적(2022. 1. 1. ~ 8. 31. 기준)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재 센터
2022년 교체대상 (전체 교체대상)	219,444 (293,670)	22,184 (33,146)	29,202 (49,194)	29,437 (35,154)	32,630 (36,488)	27,512 (34,174)	33,788 (45,999)	16,157 (26,956)	26,579 (30,604)	1,955
추 진 율	67% (52%)	79% (53%)	68% (40%)	76% (64%)	73% (65%)	54% (44%)	55% (40%)	72% (43%)	64% (55%)	63%
작업실적	146,750	17,556	19,822	22,480	23,658	14,906	18,606	11,604	16,883	1,235
만기교체	121,944	14,820	16,866	18,263	21,081	11,680	14,979	8,675	14,970	610
고장교체	9,651	932	1,201	1,381	1,196	1,619	1,434	781	785	322
일반교체	8,025	1,286	878	2,240	724	737	733	743	439	245
폐전철거	7,130	518	877	596	657	870	1,460	1,405	689	58

※ 2022년 교체대상 : 2022년 기준 만기(8년) 도래 및 1년 경과된 교체대상

※ 전체 교체대상 : 만기 경과된 전체 교체대상

○ 중부수도사업소 스마트 수도계량기 교체실적 : 6,207개(소형 6,083, 대형 124)

붙임  계량기 교체사유별 구분 1부.  끝.

	요 금 관 리 부 장
수신자	상수 현장민원과 1-8, 수도자재관리센터소장, 서울시설공단이사장(상수도지원처)
주무관	조재현		계측관리과장	정임근		요금관리부장	09/16
안병희
협조자	주무관	김수진		주무관	노해민		주무관	유준영
시행	계측관리과-24759	(	2022.09.16	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층 요금관리부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1256	/전송	02-3146-1209	/	jaehyun87@seoul.go.kr	/	대시민공개