“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(플라즈마소독기) 고장 수리 완료 보고(길동)

1. 길동119안전센터-21774(2022.8.26.)호 "구급장비(플라즈마소독기) 고장 발생 보고서"와 관련입니다.

사용부서	장비명	고장발생일 수리완료일	수리내역
길동119안전센터	플라즈마소독기	2022.8.23. 2022.9.14.	진공펌프 교체

2. 우리 길동119안전센터에서 운용 중인 감염관리실 플라즈마 소독기 고장 수리가 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

	길동119안전센터장
담당자	이찬		1팀장	박홍석		119안전센터장	09/16
박정용
협조자
시행	길동119안전센터-22011	(	2022.09.16	)	접수		(		)
우	05304	서울특별시 강동구 천중로 215, 길동119안전센터 (길동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/	lc1045@seoul.go.kr	/	부분공개(5)