		119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	고장발생보고(음압들것)

장비명(건명)	음압들것	관리부서	특수구조대
고 장 일 시	2022. 9. 16.(금) 09:30	장 소	특수구조대 차고
조 치 사 항	업체 측에 견적 의뢰 후 수리예정 ※수리기간 중 대체장비 사용(음압식 요구조자 이송낭)
원인 및 상태	장비점검 중 지퍼 파손돼 음압상태 유지 불가
담당자 의견	자체수리 불가
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2022년 9월 16일
담당자 계급 소 방 교 성명 박 정 수 (인)

고장발생부위 사진

끝.

담당자	박정수		1팀장	代기영후		119특수구조대장	09/16
김현석
협조자
시행	특수구조대-21622	(	2022.09.16	)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-25, 119특수구조단 특수구조대	/	http://fire.seoul.go.kr/air
전화		/전송	02-3706-1923	/		/	대시민공개