“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	민원신청인 *********************
(경유)
제목	응답소 민원 회신 [국민신문고]

안녕하십니까? 먼저 시정에 관심을 가지고 소중한 의견을 주신 것에 감사드립니다.

귀하께서 2022. 09. 02.(금) 제기하신 ********************** 싱크홀 발생과 관련 답변드리겠습니다.

발생된 싱크홀은 상수도 누수로 지반이 침하되어 발생된 것으로 판단되여, 발생 당일 누수복구팀이 현장 출동하여 복구작업을 진행하였으며, 포장작업까지 완료하였습니다.

더 궁금하신 사항은 급수운영과 정진우 주무관(02-3146-3662)으로 문의해 주시면 성심껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

붙임  포장완료사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	정진우		급수운영팀장	김용만		급수운영과장	09/16
김원수
협조자
시행	급수운영과-30742	(	2022.09.16	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	wjdwlsdn1123@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)