문서번호	자원순환과-1773
결재일자	2022. 9. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
강현주	조경방	09/19
		최철웅

2022년 하반기 노원자원회수시설 대정비 실시 계획

2022. 9.

자원순환과

2022년 하반기 노원자원회수시설 대정비 실시 계획

노원자원회수시설 폐기물처리설비에 대한 전반적인 점검 및 정비로 고장발생을 최소화하고 설비의 안정적 운영을 위한 2022년 대정비 실시 계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 생활폐기물 소각시설 설치 운영(환경부, 2012.10.)

○ 노원자원회수시설 위수탁 운영협약서 제15조(자원회수시설 운영)제⑥항

□ 일반현황

○ 시설규모 : 800톤/일(400톤×2기) / 준공년도 : '97.1.15.

○ 폐기물반입자치구 : 6개구(노원구, 강북구, 도봉구, 동대문구, 성북구, 중랑구)

□ 주요일정

○ 대정비 기간 : 2022.10.14. ~ 2022.12.2. (50일)

☞ 폐기물반입정지기간 :  2022.10.20. ~ 2022.11.13.(25일)

※ 반입정지기간 폐기물은 수도권매립지공사 반입

○ 소각로 설비별 일정

·****************************************************************

·*****************************************************************

·*************************************

※ 공통설비 : 분산제어설비 보안설비 개선, 에너지회수효율용 계측기 교정, 폐기물저장조 점검 등

□ 정비계획

○ 정비 세부일정

구 분	소각설비별 세부적 수행일정
	2호기	1호기	공통설비
수행기간	***************** ******	***************** ******	***************** ******
주요작업 사 항	************ ********* ****************************************	************ ********* ****************************************	*************************************************************

○ 정비내역 및 소요예산 : ************

구 분	수행작업	수행건수		소요예산 (천원)
운영사 자체적 작업수행	시설점검, 청소, 교환, 측정 등	58	121	-
	설비별 예방정비 및 보수	63		-
외주전문공사 작업수행	민간위탁사업 노후설비 개․보수	3	21	*********
	소각로 및 부대설비 정비․보수	18		*********
계		142		*********

□ 행정사항

○ 대정비 일정 유관기관 통보

- 주민지원협의체, 공동이용자치구(6개구), 수도권매립지공사, 서울에너지공사

○ 기관별 협조사항

- 대정비 일정(폐기물 반입 중지 : 공동이용자치구

- 자치구 폐기물 반입 협조 : 수도권매립지공사

- 대정비 기간 중 열 공급 중단 준비 : 서울에너지 공사

○ 소정비 관련 안전, 공정, 품질 등 공사관리 철저 : 운영사

- 관계법령 준수 및 준대재해예방관련 외주정비업체 사전교육 등 관리 철저

붙임 운영사 대정비 계획 1부.  끝.