		남부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	***	신청일	2022.09.19.
주소	*********************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	40mm
최초개전일	1974.10.12.	기물번호	***********
현장방문일	2022.09.19. 15:30	현장출동자	장준혁
입회자	권혁천	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	하이팰리스지역주택조합 사업 구역 내 공사 중 누수로 인근 관망에 영향 ->원인자인 해당 지역주택조합에서 복구 완료

끝.

주무관	장준혁		시설운영팀장	김선호		시설관리과장	09/19
조임남
협조자
시행	시설관리과-32227	(	2022.09.19	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 상수도사업본부 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4592	/전송	02-3146-4639	/	jjh91177@seoul.go.kr	/	부분공개(6)