문서번호	시설관리과-34922
결재일자	2022. 9. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김윤빈	代유형근	09/19
		이동욱
협 조
	주무관		김요석
	주무관		이순필

단수계획 보고(성북구 종암동)

단수계획 보고(성북구 종암동)

2022.  9.

중부수도사업소

(시설관리과)

단수계획 보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설관리팀장 : 유세종☎2204 담당 : 김윤빈☎2197

우리 사업소에서 시행중인 장기사용 배급수관 정비공사 중 단수 작업 승인 요청에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고 드림.

▢ 공사 현황

□ 공 사 명 : 홍익사대부속 중고등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 시 공 사 : ㈜정주건설 대표 박동주

□ 공사위치 : 4구간 종암동 3-113 ~ 82-57

□ 공사개요 : D100~150mm, L=67m

□ 공사기간 : 2022. 9. 22.(목) ~ 2022. 9. 23.(금)

□ 단수사유 : 노후관로 교체공사

▢ 보고내용

□ 단수계획

단수위치	단수 예정일	단수시간	단수(추정) 세대	비고
종암동 3-113 ~ 81-42	2022. 9. 22.(목)	10:00 ~ 16:00 주간 6시간	20세대	-
종암동 82-53 ~ 82-57	2022. 9. 23.(금)	10:00 ~ 17:00 주간 7시간	10세대	-

□ 위치도 붙임 별첨

▢ 홍보계획

□ 단수안내문 배포 및 부탁

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

□ 홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

□ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

□ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

▢ 조치의견

□ 상기와 같이 장기사용 배급수관 정비공사로 인한 단수계획을 급수운영 업무지침에 따라 수립하여 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질없이 시행하고자 함.

붙임  1. 급수운영 업무지침 1부.

2. 단수 승인요청 및 작업계획서 각 1부.

3. 공사안내문 및 단수안내문 각 1부.  끝.