문서번호	정수과-23846
결재일자	2022. 9. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
조혜성		김경진	09/20
			정미선
협조
	주무관		이금재

침전지 및 여과지 등 청소실시 결과보고

2022. 09.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

침전지 및 여과지 등 청소실시 결과보고

지속적인 ISO22000인증유지와 깨끗하고 안전한 아리수 생산을 위하여 침전지 및 여과지 등 청소결과를 보고함

청소일시

❍ 침전지 및 여과지 등 내ㆍ외부 청소   : ‘22. 09. 19.(월)

청소대상 : 1, 2계열 침전지 및 여과지 내 • 외부

송수펌프동 및 주요도로

청소인원 : 정수과 • 제어실 및 정수시설과 직원

청소내용

❍ 침전지 순찰통로 먼지, 거미줄 제거

❍ 제1,2계열 여과지동 내부 청소 및 포충망 청소

❍ 2차오염 예방을 위한 외부인 출입제한 시건장치 확인

❍ 해충유입 방지를 위한 방충망 및 환기설비 등 점검 등

청소사진

❍ 침전지 순찰통로 먼지, 거미줄 제거

【침전지 순찰통로 먼지, 거미줄 제거】

❍ 제1,2계열 여과지동 내부 청소 및 주요도로 청소

【포충망 청소】	【제1,2여과지 내 청소】	【주요도로 청소】

향후계획

❍ 청결구역(여과지,활성탄지)내부 수시청소 : 정수과 직원,공무직

❍ 침전지 및 정수지 등 정수시설물 전문업체 용역 청소 : 하반기

❍ 아리수 홍보및 미관향상을 위한 청소전문 업체 외벽 청소.  끝.