문서번호	예방과-29079
결재일자	2022. 9. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
위험물안전조사관	위험물안전팀장	예방과장
봉하국	박종현	전결 09/20
		남기범

유해화학물질 취급업체  소방검사[세성00]

검사의 개요		검사 구분	2022년 유해화학물질 취급업체 소방검사
		검사연월일	2022년 9월 19일
		검사공무원	소속			계급	성명		연락처
			예방과			소방경	박종현		6981-6300
			예방과			소방위	봉하국		6981-6301
		검사입회자	성명(관계)			***	생년월일
대상현황	대상명	****				관리자	*******
	주 소	************				전화번호	************
검사내용 및 검사결과	검사내용			검 사 결 과			불 량 내 용
	위험물 의심물품 저장량			■ 양호 □ 불량
	지정수량 이상의 위험물을 저장 또는 취급여부			■ 양호 □ 불량
	지정수량 미만 위험물 저장 취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부			■ 양호 □ 불량
	저장 운반용기 적합여부			■ 양호 □ 불량
	기타
조치계획
비 고		서울재난본부 위험물안전팀 합동점검(소방위 이평우) 주자율안전의식 고취를 위한 관계인 대상 위험물 안전관리 교육실시(1명)
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 다음과 같이 보고합니다. 2022년 9월 19일 검사공무원: 박 종 현 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 봉 하 국 (서명 또는 인 생략)

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.