“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	용역 중간보고회 개최결과 알림

1. 우리 본부에서 시행중인「도·송수관 정밀안전점검 용역」과 관련하여 아래와 같이 중간보고회 개최결과를 통보하오니

2. 용역사는 보고회에서 제시된 의견을 과업수행에 반영하시고, 사업소는 용역수행에 지장이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 일시 : 2022. 9.15.(목) 14:00

나. 장소 : 본부 4층 회의실

다. 주요 검토의견

- 점검 결과 조치가 필요한 사항(조사결과 내용 및 보수보강 방안)은 각 사업소별로 정리해서 집중적으로 정비할 수 있도록 조치 바람

-  밸브실 조사 시 유해가스, 산소 등의 측정값을 보고서에 수록 바람

-  매설환경 조사 시 기존 진단 및 점검에서 언급된 기존관 누수지점의 보수상태 및 밸브실 내의 밸브누수 상태에 대한 조사사항을 보고서에 수록하여야 함

붙임 : 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	(재)한국건설품질연구원, 중부수도사업소장 (급수운영과장), 중부수도사업소장 (시설관리과장), 서부수도사업소장 (급수운영과장), 서부수도사업소장 (시설관리과장), 동부수도사업소장 (급수운영과장), 동부수도사업소장 (시설관리과장), 북부수도사업소장 (급수운영과장), 북부수도사업소장 (시설관리과장)
주무관	최경서		시설관리과장	신근호		시설부장	09/20
강호광
협조자
시행	시설관리과-25121	(	2022.09.20	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1532	/전송	02-3146-1529	/	singirukr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)