“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원답변(신사동)

민원내용 : 지난 6월부터 녹물이 계속 나옵니다. 틀어놓으면 다시 투명한 물이 나오기도              했는데 점점 녹물 나오는 빈도가 늘어나고 물에서 냄새도 나는 거 같아요.

답변내용

안녕하십니까?

***님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: ***********************

- 민원신고내용: 녹물출수 및 냄새발생

- 민원처리결과: 해당 녹물출수의 원인은 건물 및 내부 수도배관의 노후화로 인한 녹물임을 안내드리며, 수질에 대한 부분은 수질검사 민원 접수 후 검사 진행예정입니다.   또한 옥내급수관 교체지원 관련 민원은 ************으로 연락주시면 상담가능함을 안내드립니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처(************)로 문의하여 주시면 성심껏 안내해   드리겠습니다.

주무관	박성열		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	09/20
이준호
협조자
시행	시설관리과-30247	(	2022.09.20	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3700	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(6)