		서부수도사업소
CU********1*******A07***************E0500-1
수신자		********************************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

민원접수번호	*************	신청인	***
주소	*********************************************************
신청내용	수질 검사

검사자	***			채수일	2022.09.21.
검사일	2022.09.21.			처리일	2022.09.21.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	구리	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(1mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.0	0.30	0.07	0.02	0.00
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.

끝.

	서부수도사업소장
주무관	판보연		수질팀장	代이수미		행정지원과장	09/21
박달경
협조자
시행	행정지원과-32760	(	2022.09.21	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 행정지원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3563	/전송	02-3146-3578	/	miakajia@seoul.go.kr	/	부분공개(6)