	강 서 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(건축기획과장)
(경유)
제목	건축 허가사항 변경(4차) 신청에 따른 협의 의견 회신

1. 관련근거

가. 건축기획과-29282(2022. 8. 9., "건축 허가사항 변경(4차) 신청에 따른 업무 협의")호

나. 예방과-30846(2022. 8. 10., "건축 허가사항 변경(4차) 신청에 따른 협의 의견 회신")호

2. 서울소방재난본부에서 실시한 "소방시설 등 성능위주설계 심의회" 결과 보완사항 조치 완료 후 적합으로 의결·통보되어,

3. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제4항」 및 「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준 제5조 제5항」에 의거 다음과 같이 협의(동의) 의견을 회신하여 드립니다.

가. 건축물명: ****************

나. 대지위치: ****************************

다. 건 축 주: ********

라. 건축규모: ***************************

마. 건축구분: ***********

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비, 물분무등소화설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비

○ 피난구조설비: 피난기구, 유도등설비, 비상조명등설비, 인명구조기구, 휴대용비상조명등

○ 소화활동설비: 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 설계업체: ********************

4. 안내사항

가. 위 대상은 성능위주설계 대상으로 성능위주설계 확인·평가단 검토의견(붙임1)을 현장에 반드시 반영하여 주시고,

나. 비상발전기실은 소량위험물을 저장·취급하는 시설로 「서울특별시 위험물안전관리 조례」 규정에 적합하도록 설치하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 성능위주설계 심의회 의결 사항 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
지도관	조보람		예방팀장	남세진		예방과장	전다영		소방서장	09/21
정교철
협조자
시행	예방과-33648	(	2022.09.21	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(5)