문서번호	급수운영과-30514
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		09/21
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(9. 20. 화)

2022. 9.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022. 9. 20.(화)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 9월				2022. 9월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			6,521,310	총 공급량			6,375,823	-145,487	-2.2
	일 평균			326,066	일 평균			318,791	-7,274	-2.2
	일 최소			300,977	일 최소			276,267	-24,710	-8.2
	일 최대			335,381	일 최대			334,306	-1,075	-0.3
1	수	18.5	23.9	326,741	목	18.3	30.4	329,446	2,705	0.8
2	목	20.7	26.7	326,267	금	20.3	29.8	324,292	-1,975	-0.6
3	금	20.6	29.2	329,663	토	20.5	29.2	320,686	-8,977	-2.7
4	토	18.5	28.6	324,814	일	19.8	24.0	319,662	-5,152	-1.6
5	일	19.4	27.3	325,140	월	17.7	22.7	310,854	-14,286	-4.4
6	월	18.0	26.4	328,648	화	17.0	26.3	322,389	-6,259	-0.8
7	화	17.6	20.9	312,335	수	17.9	28.1	332,108	19,773	4.3
8	수	19.0	26.9	333,480	목	16.7	29.5	329,703	-3,777	-1.1
9	목	19.1	29.1	324,611	금	18.9	30.8	315,824	-8,787	-2.7
10	금	19.5	28.9	331,537	토	19.0	28.4	276,267	-55,270	-16.7
11	토	19.9	29.4	330,648	일	20.6	26.4	287,345	-43,303	-13.1
12	일	19.2	29.8	330,743	월	20.3	27.5	313,660	-17,083	-5.2
13	월	20.8	30.3	332,571	화	21.8	26.4	323,399	-9,172	-2.8
14	화	20.0	29.5	330,527	수	22.7	27.9	318,357	-12,170	-3.7
15	수	19.5	28.9	328,016	목	22.0	28.3	318,458	-9,558	-2.9
16	목	18.0	27.3	335,381	금	23.4	29.9	328,292	-7,089	-2.1
17	금	20.5	28.2	328,840	토	23.3	29.4	325,801	-3,039	-0.9
18	토	18.9	29.8	325,949	일	23.0	32.5	334,306	8,357	2.6
19	일	20.8	27.8	314,422	월	19.5	29.6	324,103	9,681	3.1
20	월	19.0	28.4	300,977	화	16.1	24.6	320,871	19,894	6.6
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균기온		19.4	27.9			19.9	28.1

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			323,574	324,103	320,871	-2,703	-0.8
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	99,993	121,000	118,900	18,907	18.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	123,647	110,100	107,500	-16,147	-13.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,847	11,081	8,400	-1,447	-14.7
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	298,547	307,400	298,400	-147	0.0
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	188,766	203,316	195,529	6,763	3.6

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-3,232	-2,019	580	-690	-1,568	-341	-1,213	-1,213
	비율(%)	-1.0	-0.9	1.4	-1.0	-1.8	-1.3	-1.2	-1.2
금 일		320,871	218,000	40,840	67,112	83,929	26,119	102,871	102,871
전 일		324,103	220,019	40,260	67,802	85,497	26,460	104,084	104,084

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-1,460,279	-1,328,917	-352,310	-28,178	-1,014,980	66,551	-131,362	-131,362
	비율(%)	-18.6	-23.6	-30.7	-2.1	-37.7	15.2	-5.9	-5.9
2022. 9. 1. ~9. 20.		6,372,974	4,291,642	795,970	1,314,437	1,677,288	503,947	2,081,332	2,081,332
2021. 9. 1. ~9. 20.		7,833,253	5,620,559	1,148,280	1,342,615	2,692,268	437,396	2,212,694	2,212,694
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(9월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어, 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전 2018년: 89,272, 2019년: 91,946, 2020년: 93,052, 2021년: 94,311)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.