“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축, 대수선, 용도변경)신청에 따른 협의 회신(문정동 35-9)

1. 건축과-31773(2022.9.19.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: ************

나. 건 축 주: ***********

다. 규    모: 지상4층/지하1층, 연면적 795.04㎡

라. 용    도: 근린생활시설(소매점, 사무소)

마. 협의내용

- 급수협의 조건 이행시 급수가능함.

바. 직결급수 가능 여부

- 순직결급수가 가능함.

붙임  건축허가 급수 협의조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	최성현		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	09/21
이규희
협조자
시행	급수운영과-30480	(	2022.09.21	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5144	/전송	02-3154-5189	/	tjdgus1996@seoul.go.kr	/	부분공개(6)