문서번호	기술진단과-24521
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
박동순		박태원	09/21
			김창중
협조
	주무관		장현성

정수장 여과공정 기술진단 용역

최종보고회개최계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

상수도사업본부

(생산부 기술진단과)

정수장 여과공정 기술진단 용역

최 종 보 고 회 개 최 계 획

생산부장/김창중 ☎3146-1301 기술진단과장 :박태원☎1360 담당 :박동순☎1362

광암, 뚝도아리수정수센터 여과공정 기술진단 용역 최종보고회를 개최하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업목적

ㅇ 기술진단 평가제도 시행으로 정확하고 전문성 있는 기술진단

ㅇ 첨단장비를 보유하고 진단경험의 풍부한 전문업체를 통한 전문진단

□ 추진경과

ㅇ ‘22. 2. : 추진계획 수립

ㅇ ’22. 3. : 진단용역 계약 및 착수보고

ㅇ ‘22. 4 ~ 8. : 현장조사 및 기술진단

ㅇ ‘22. 8. : 최종결과 실무자회의 2회

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 정수장 여과공정 기술진단 용역

ㅇ 대상시설 : 뚝도 여과지 24지(3,374㎡), 광암 여과지 24지(3,360㎡)

ㅇ 사업기간 : '22. 03. 30. ~ 09. 29.

ㅇ 사업비용 : 81,629천원

ㅇ 용 역 사 : 부경엔지니어링(주) (대표: 백경희)

ㅇ 사업내용

- 여재의 종류에 따라 최대경, 최소경, 유효경, 균등계수를 측정 적정성 진단

- 역세척 시퀀스 및 역세척 성능 평가 및 트러프의 설치 적정 등을 진단

- 여층의 깊이를 조사하여 여층 균질도 및 유실률, L/de 비를 확인

- 진단 결과에 따른 개선방안 제시

□ 최종보고회 개최계획

ㅇ 일시/장소 : ’22. 9 .27(화) 10:00(뚝도) / 14:00(광암)

ㅇ 보 고 자 : 부경엔지니어링 사업책임자

ㅇ 보고내용 : 여과공정 진단 세부내용 및 개선방안 제시

ㅇ 참 석 자 : 10명내외

- (본부) 생산부장, 기술진단과장, 기술진단 공정담당 3명

- (뚝도, 광암) 정수과장, 공정담당 2명

ㅇ 진행순서

시 간	내 용	비 고
hh:00~hh:05 ( 5′)	참석자 소개	공정담당
hh:05~hh:40 (35′)	최종보고	사업책임자
hh:40~hh:55 (15′)	참석자 질의응답	참석자
hh:55~hh:00 ( 5′)	당부말씀	기술진단과장

.  끝.