출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
윤흥하		정기선	09/22
			이영미
협 조

	명에 의하여 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다..
2022. 9. 22.
보고자 : 주무관 윤흥하

건 명	수질검사 결과보고서(윤흥하/20220922)

1. 일    시 : 2022. 9. 22.(09:30~15:58)

2. 출 장 자 : 수질팀 윤흥하

3. 출장내용

◯ 수계관말 등 수질검사

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민 원 (노후배관)		음수대(공원)수질검사		법정수도꼭지 수질검사		아리수 품질확인제
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
7		4		1								2

붙임  수질검사 결과 보고서(09월 22일) 1부.  끝.