문서번호	시설관리과-32542
결재일자	2022. 9. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
신종태	김선호	09/22
		조임남
협 조

앵글밸브 정비를 위한 수도계량기보호통 이설 보고

(사당동 185-_)

2022. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

앵글밸브 정비를 위한 수도계량기보호통 이설 보고

(*********)

명에 의거 동담당 업무 수행 중 아래와 같이 실정보고가 접수되어 조치계획을 보고드림

□ 현   황

○ 주    소: 동작구 ***********

○ 공사내용: D=15㎜ 앵글밸브 교체 1개소(**********

○ 공사기간: 2022. 7. 28.~ 8. 26.

○ 작업지시번호: 개량-27

○ 실정보고 내용: 앵글밸브 교체 불가(심도장애, 장소협소)

□ 조사내용

○ 수도계량기 보호통 설치 위치가 협소하여 앵글밸브 교체 작업이불가능한 실정임

- 현장사진

*****************

□ 조치계획

○ 수도계량기보호통을 이설하여 향후 앵글밸브 및 수도계량기 교체 등 작업이 가능토록 조치하고자 합니다.

- 상기 내용을 「2022년 사당1동외 14개동 상수도 공사」에 작업지시

(D=20㎜, L=2m, 15㎜ 수도계량기보호통 설치 1건)

붙임  현장실정보고(대콘2022-67) 1부.  끝.