문서번호	급수운영과-31478
결재일자	2022. 9. 22.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최규찬	이문성	09/22
		이승완
협 조

월계동 재건축정비사업(월계동487-17) 상수도 불용시설물 정비 협의 보고

2022. 09

북부수도사업소
(급수운영과)

월계동 487-17번지  월계동 재건축정비사업조합으로부터 정비사업과 관련하여 상수관로 철거(폐쇄) 관련하여 현장을 조사하고 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

○ 월계동재건축정비사업조합 2022-09-04호(2022.09.19)
『월계종재건축정비사업(월계동487-17)중 상수도 폐쇄공사 업무 협조요청』

□ 현  황

○ 위    치 : 노원구 월계동 487-17번지 일대

○ 시 행 자 : 월계동 재건축정비사업조합

○ 협의내용 : 재개발 구역내 상수도관 이설 및 불용시설물 정비(철거,폐쇄)

□ 보고내용

관 종	구 경	단위중량(m/kg)	연 장(m)	비 고
철개	***	***	*****
제수변	***	**	****
	**	**	****
DCIP	**	****	***
DCIP	***	****	***
SSP	**	****	**
	**	****	***

○ 월계동재건축정비사업내 월계동 부지는 월계배수지로 부터 공급받는 자연수계지역임.

○ 월계동재건축정비사업중 관리처분인가 단계에 따라 재개발단지내(월계동) 주민들이 *************되어 다음과 같은 우리 상수도 불용시설물 처리가 필요한 실정임.

○ ***********************************************************

**********************************************************************************************

*****************************************************************************

○ 해당지역내 소화전은 노원소방서와 별도 협의

□ 조치의견

○ 상기와 같이 불용되는 상수도 시설물에 대하여 원인자부담으로 자체 폐쇄 공사하도록 별첨과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고자 하며,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 요금과에 의뢰하여 고지서 발부 후 공사 전 납부토록 하고,

○ *****************************************************************

○ 공사 전 착공계를 접수받아 서류 검토 후, 공사를 시행토록 하며 공사 완료 후 준공계, 배관상세도, 시설물속성자료를 제출받아 상수도 시설물 유지관리 및 GIS업무처리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 관련공문 및 이설승인 조건 각1부.

2. 상수도관 개요도 1부.

3. 위치도 및 배관상세도 1부. 끝.