투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	한국전력공사 사장(남서울본부장)
(경유)
제목	도림교(구로) 하부 첨가시설물 정비 요청

1. 시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사에 깊은 감사드립니다.

2. 우리사업소에서 유지관리하고 있는 구로구 소재 도림교에 대하여 시설물 안전      점검시 아래와 같이 전선관 일부가 파손(이격)되어져 있어 알려드리니 공공      시설의 안전 확보를 감안 신속히 정비하여 주시기 바랍니다.

○ 정비 요청 현황

- 시 설 명 : 도림교(주소: 구로구 신도림동 330)

- 정비위치 : 도림교 슬래브2

- 요청사항 : 전선관 피복 파손(이격)

붙임  위치도 및 전경사진 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김승진		시설보수과장	09/22
임형규
협조자	주무관	김규춘
시행	시설보수과-25075	(	2022.09.22	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 1층 시설보수과 (마곡동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7971	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개