출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	09/23
			이영미
협 조

	명에 의하여**********************************감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 23.(월) 10:00 ~ 11:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 가양동 1486  주공7단지 상가)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	******	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-09-30	10	3,655	1,789
2	2022-07-31	10	1,866	43
3	2022-05-31	10	1,823	39
4	2022-03-31	10	1,784	39
5	2022-01-31	10	1,745	34
6	2021-11-30	10	1,711	36
7	2021-09-30	10	1,675	36
8	2021-07-31	10	1,639	35
9	2021-05-31	10	1,604	28
10	2021-03-31	10	1,576	29

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 서울가양7단지임대아파트내 임대상가에서 사용하는 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 계량기에서 건물로 연결된 배관누후로 인한 누수가 확인되어 22.08.12. 첨부사진과 같이 기존관 폐쇄 후 노출배관으로 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 9월 납기(1789㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 07월납기와 22년 5월납기 평균 사용량(41㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

붙임  1. 공사일지 및 보수공사 사진대지 1부.

2. 연간단가 보수업체 공사비세부내역서 1부. 끝.