	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 다중이용업소 소방시설등 확인 결과보고(아ㅇ랑노래바)

1. 관련근거

가.현장대응단-24166(2022.8.25.)호 『특정소방대상물 화재발생 알림[2022-08-125]』

나.예방과-0000(2022.11.6.)호 『다중이용업소 화재발생 통보대상 확인점검 계획[아ㅇ랑]』

2. 화재발생 다중이용업소 소방시설 정상 작동여부 및 유지관리에 대한 확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : ******(유흥주점)(4/1층 중 지상 3층 97.71㎡)

나. 대상위치 : 은평구 응암로 13길 11-10(응암동 599-5)

다. 확인일시 : 2022. 9. 23.(금) 15:00~16:00

라. 확 인 자 : ****************

마. 확인결과

- 소방시설 등 작동 양호

- 비상구 및 피난방화시설 유지상태 양호

- 내부수리 및 구조변경 없음

- 내부수리, 실내장식물 및 구조변경 시 안전시설 등 완비증명서 신규발급 받을 수

있도록 안내함

붙임  화재발생대상 소방시설 확인결과 1부.  끝.

소방특별조사관	김종수		소방특별조사관	조영준		위험물안전팀장	유재규		예방과장	09/23
代유재규
협조자
시행	예방과-28868	(	2022.09.23	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 2층 예방과 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6087	/전송	02-2187-8212	/	sey0330@seoul.go.kr	/	부분공개(6)