투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서 울 대 공 원
수신	수신자 참조
(경유)
제목	주변전소 비상발전기 결선 등에 따른 정전 안내

1. 시설과-25464호(2022.9.21.)와 관련입니다.

2. 서울대공원 주변전소 비상발전기 교체를 위한 결선작업 등으로 다음과 같이 정전일정을 알려드리오니 정전에 따른 주요 장비, 기기 등의 문제 및 불편사항이 발생하지 않도록 사전에 조치(협조)하여 주시기 바랍니다.

가. 세부 정전일정

정전일	정전시간	작업내용	정전구역	비고
'22.9.28.(수)	18:30 ~ 익일 07:30	곰사 기계실 선로변경	동양관, 해양관, 남미관, 곰사, 맹수사, 늑대사, 호랑이매점, 곰사가판대
'22.9.28.(수)	23:00 ~ 익일 01:00	주변전소 비상발전기 결선	대공원 전체 정전

※ 정전일정은 당일 점검사정으로 순연(변경)될 수 있음

나. 협조사항

1) 소관 설비(CCTV, 통신 및 전산장비 등)에 대한 사전 전원차단, UPS 활용 등 보호조치

2) 기계설비 배수펌프 미가동으로 인한 침수예방 조치

3) 보안 및 외부 통신업체(세콤, SK텔레콤 등) 사전 통보

4) 당직실 조명등 비치로 정전 대비

5) 입점업체 등 사전안내 및 대비 요청, 정전 작업 전 안내방송 실시

6) 특이사항 발생 시 주변전소로 연락조치(500-7898)  끝.

	시 설 과 장
수신자	총무과장, 운영과장, 조경과장, 동물기획과장, 동물복지1과장, 동물복지2과장, 종보전연구실장, 전략기획실장
주무관	정영권		주무관	김희원		시설과장	09/23
代손영민
협조자
시행	시설과-25584	(	2022.09.23	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7432	/전송	02********	/	dudrnjs87@seoul.go.kr	/	대시민공개