문서번호	기반시설과-23358
결재일자	2022. 9. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
권용재		09/23
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방상황보고(9.22.)

2022. 9. 22.

시 설 부

(기반시설과)

	수방상황 보고 < 2022. 9. 22.(목) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 9월 누계 198.2㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘(목)	내일(금)	모레(토)
기상 현황	흐리고 비	흐리고 비	흐림
강수확률(%)	0~10	0~60	0
예상강수량	0㎜	1㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1,549.8㎜ (1~9월 평년 누계 1,310.1㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	170.400	787.070	219.840 (244)	90.098
소양강댐	166.422	107.579	2,132.894 (2,900)	73.548
충주댐	0.000	0.000	831.266 (2,750)	61.816

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.72	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m