	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료대상 현장 검수 실시 알림

1. 강서수도사업소 시설관리과-31789(2022.9.21.)호 "소방용수시설 보수 현황 통보(2022년)"와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 현장검수를 다음과 같이 알리니, 해당 부서에서는 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2022.9.23.(금) ~ 9.30.(금)

나. 대    상

연번	용수번호	위치	보수내용	관할
*	******	********************	*******	*****
*	******	*************************	**********
*	******	*******************************	****
*	******	************************************	*************
*	******	********************* ************	*************	**
*	******	******************** ***********	****
*	******	********************	*********	**
*	******	******************** *********	****
*	******	******************** ***********	********
**	******	*****************************	********
**	******	*******************	*********	**
**	******	*********************	********
**	******	*******************	*******	**
**	******	********************	****
**	******	*************************	********

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 도로복구 등 마무리공사 상태 확인 등

3. 행정사항

가. 굴착통제로 인하여 보수 미실시한 대상은 검수 결과 제출 불필요

나. 보수완료 및 확인결과 정상인 대상 정상작동 여부 검수

다. 검수 완료 후 119행정정보시스템 현행화 및 검수결과를 [붙임2] 서식 활용하여 2022.9.30.(금)한 제출

붙임  1. 소방용수시설 보수내역(수도사업소 통보) 1부.

2. 검수결과 서식 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 화곡119안전센터장, 발산119안전센터장, 방화119안전센터장, 개화119안전센터장
담당자	편재웅		대응총괄팀장	유종봉		재난관리과장	09/23
강경철
협조자
시행	재난관리과-24147	(	2022.09.23	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	2016021581@seoul.go.kr	/	부분공개(5)