문서번호	운영총괄과-26864
결재일자	2022. 9. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영총괄과장	운영부장
김원진		백광진	09/26
			이철희
협조
	주무관		김동호

「동작대교 구름·노을카페」냉난방기 보수 계획

2022. 9.

한강사업본부

(운영총괄과)

「동작대교 구름·노을카페」냉난방기 보수 계획

신규 사용수익허가 후 운영중인 동작대교 노을카페의 냉난방기의 노후화 및 잦은 고장으로 인하여 정상적인 운영의 장애가 발생하여 전면적인 교체 및 보수를 진행하고자 함.

□ 카페 현황

시설명	위치	면적	운영자	용도	비고
동작대교(구름)	반포동 1333-1 (동작대교 상류)	171.12㎡	‘21.12.29. 사용수익허가	일반음식점	주식회사 수
동작대교(노을)	동작동 316-1 (동작대교 하류)	171.12㎡

□ 현황 및 문제점

○ 상기 전망 카페 2개소는 냉방 및 난방시 누수 및 작동불량이 발생하여 운영자의 민원이 다수 제기되고 현장점검 시 작동불량 및 누수 사실 확인

▶ 우천 시 카페 내부 천정 에어컨 누수 발생으로 시설물 파손, 누전사고 우려, 미관 저해 등 이용시민 불편사항 발생

▶ 겨울철 카페 난방불량으로 카페 정상 영업에 차질 발생 우려

□ 현장 사진

전망카페(구름) 사진			전망카페(노을) 사진

□ 개선 방안

○ 시설물 유지관리 업체 계약 의뢰를 통한 카페 내부 정비 추진

▶ 동작대교 노을카페 : 냉난방기 교체 설치, 천정에어컨 재설치 및 보수 등

▶ 동작대교 구름카페 : 에어컨 배관재 재설치, 냉온수배관 철거, 방수 작업 등

□ 구매 및 공사 계획

***********************

**********************************************

********************************

○ 예산과목 : 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리(시설비)

○ 계약방법 : 수의계약(여성기업) 방식으로 전문업체 선정하여 공사 시행

□ 향후 일정

○ 2022. 09월 말 : 물품 구매 및 공사 계약

○ 2022. 10월 초 : 물품 구매 및 공사 계약

○ 2022. 10월 초 : 공사 완료

끝.