문서번호	요금과-35811
결재일자	2022. 9. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	09/26
	강성오
협 조

출장보고서 (2022. 9. 26. 신우철_사제 계량기 설치)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2022. 09 . 26.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	********************************	물사용자	10	15	***********	사제 계량기 설치

2. 조사내용

- 2022. 9. 26. 현장 조사 결과, 본 주소에 사제 계량기가 달려 있음을 확인

- 2022. 8월 내부 배관 공사를 하면서 설비업자가 계량기를 무단 철거한 것으로 보임

- 물사용자와 통화를 통해, 물사용자가 설비업자에게 몸통 누수되고 있던 서울시 계량기를 철거하고 새 계량기 설치를 해도 된다고 말했음을 확인함

3. 현장 사진 : 사제 계량기 붙임 문서 참고

4. 처리의견

- 서울특별시수도조례 제44조에 따라서 수도계량기를 무단 철거한 것에 해당하여 과태료 150,000원을 부과하고자 하며, 물사용자에게 과태료 납부를 안내함.

붙임  1. p20221031035927293001 1부.  끝.