문서번호	도로관리과-29100
결재일자	2022. 9. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
조한솔		윤인식	09/26
			이정화
협조

2022년도 제설업무용 CCTV 점검계획

2022년도 제설업무용 CCTV 점검계획

2022. 09. 26. (월)

안 전 총 괄 실

(도로관리과)

2022년도 제설업무용 CCTV 점검계획

강설예측 및 관내 취약지점에 설치된 제설업무용 CCTV 점검을 실시하여 겨울철 제설대책 대비에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 원활한 제설대책 추진을 위해 영상장애를 발생시키는 노후카메라 교체

ㅇ 제설기간 중 안정적인 영상 송출을 위한 CCTV 부속설비 점검

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : ’22. 10. 4. ~ 10. 14.

ㅇ 점 검 자 : 시스템 제조·납품업체 전문기술자, CCTV 담당

ㅇ 점검방법 : CCTV 동작 및 표출상태 등 점검

ㅇ 점검대상 : 제설업무용 CCTV 9개소

- 시 외곽(5개소) : 영흥, 우정, 강화, 인천, 문산

- 관내 취약구간(4개소) : 북악골프장, 교보정보통신, 자하문 삼거리, 단군성전

시 외곽(5개소)	관내 취약구간(4개소)

□ 점검 세부내용

ㅇ 전문기술자와 함께 주요 점검내용 확인

구 분	주요 점검내용	비고
장비운용 상태	CCTV화면 및 기능 조작 작동여부
화면수신 상태	송출된 영상신호 정상전송 및 화면수신 상태
전원입력선 상태	전원 공급선 안정화 상태
연결케이블 상태	각 장치간 연결케이블 결합 상태
청소 상태	설치장비의 청소 상태
함체 크기 적정	기존 함체에 부속장비 인입 가능여부
기타사항	야간용 라이트 작동 여부

□ 조치계획

ㅇ 경미한 사항은 현장에서 시정조치

ㅇ 점검결과에 따라 관련 카메라 및 소모품 제작 구매

- 예산과목 : 안전총괄실 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후일정

ㅇ ’22. 10. : CCTV 현장점검 및 정비

붙임  1. CCTV 위치도 1부.

2. 점검 체크리스트 1부.  끝.