	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	복합가스측정기(Ventis mx4) 고장 발생 보고

장비명(건명)	복합가스측정기 (ventis mx4)	관리부서		홍은119안전센터
고 장 일 시	2022. 9. 26.	장 소		홍은119안전센터 차고
원인 및 상태	복합가스측정기 산소센서에서 계속하여 경보가 울려서 사용불가
담당자 의견	업체에 A/S를 문의한바 산소 측정기(센서) 고장 가스수치조정 필요
그 밖의 사 항	제조사-INDSCI(모텔명: Ventis mx4) 구입연도: 2017. 8. 29. 고장 수리비용이 제품가의 50% 이상
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022 년 9 월 26 일 장비담당자 계급 소방위 성명 조 귀 환 (인) 소방기관의 장 귀하

붙임  1. 복합가스측정기 고장 내역 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	조귀환		진압2대장	손태제		119안전센터장	09/26
이보상
협조자
시행	홍은119안전센터-22335	(	2022.09.26	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터 (홍은동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-2187-8357	/	21968@seoul.go.kr	/	부분공개(6)