“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 3분기 산업안전보건위원회 개최 결과 조치 요청

우리 정수센터 '22년 3/4분기 산업안전보건위원회 정기회 개최 결과 분야별 조치사항을 다음과 같이 안내드리오니 적극 협조하여주시기 바랍니다.

가. 산업안전보건위원회 개요

1) 일  시: 2022. 9. 22.(목) 10:00~11:00

2) 장  소: 1층 소회의실

나. 부서별 조치사항

구분	내용
공통사항	- 직원 안전모 착용 철저 - 공사 현장 및 정수시설 내 담배 꽁초로 인한 화재 위험 - 공사장 폐자재 및 주변 정리정돈 등 시설물 청결 이용 협조 - 소형생물 관리 철저 : 출입 시 방충망 닫음 - 공사의 경중에 관계없이 현장 안내간판 설치 요청 - 본부 발주 공사 출입자 관리 철저, 작업자 공사 현장 이탈 관리 - 작업 전 근로자 안전관리(TBM, 체크리스트 점검 등) 철저 - 수급업체 안전 점검의 실질적인 이행 여부 확인
안전관리팀	- 위원회 개최 시 안전, 보건관리자 참석할 수 있도록 일정 조정
행정관리과	- 식당 배수구 막힘 현상 해소 - 센터 보행통로 개선 : 방향, 위치 안내표지, 횡단보도 설치 등 - 정문 주변 도로 안내 표지 설치 검토
정수시설과	- 중계펌프장 보행통로, 계단 착시현상 : 논슬립, 색표시 - 공동구 탈수기동~고도처리 통로 구간 : 덮개 등 개선 조치 - 송수펌프 주배관 400mm 구내용수 배관 핸들 노출 : 안전조치 - 소형생물 관리 철저 : 에어커튼 정기점검 - 정문 신축 공사 시 휴게공간 법정 규격 확인, 담장 위치 확인 - 취수장 녹지 관리 : 조경용역을 활용한 제초 - 공동구 지하 조명 설비 개선 방안 검토

붙임  1. 3분기 안전보건위원회 심의 안건 1부.

2. 산업안전보건위원회 제공자료 1부.  끝.

	정 수 시 설 과 장
수신자	원수관리과장, 정수과장, 행정관리과장
주무관	엄주원		안전관리팀장	김수영		정수시설과장	09/26
代마동훈
협조자	주무관	김기철		주무관	엄용섭
시행	정수시설과-22134	(	2022.09.26	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 598) 강북아리수정수센터 정수시설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	0231465881	/전송	0231465807	/	이메일	/	대시민공개