	소 방 학 교
수신	내부결재
(경유)
제목	자동심장충격기 고장발생 보고

우리 소방학교에서 관리운용중인 '자동심장충격기'를 제115기 신규임용자 수난구      조 교육 중 수영장 물 침투 등으로 고장 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

1. 고장내용

일 시	장비명	고장내용	확인자	비고
2022.9.16(금)	자동심장충격기	침수로 본체 및 배터리 불량	소방위 오선화	대여품 비치 완료

2. 고장사진

붙임   서울소방학교 자동심장충격기 고장내용 1부.

담당자	오선화		교육운영팀장	박송영		인재개발과장	09/26
김현정
협조자	담당자	박지수
시행	인재개발과-21978	(	2022.09.26	)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21, 6층 609호 인재개발과 (진관동)	/	https://fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3726	/전송	02-2106-3707	/	osh7493@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)