문서번호	정수과-26193
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
홍창인	09/27
	이철재

수질자동측정기 샘플링 펌프 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수질자동측정기 샘플링 펌프 구매 계획

24시간 실시간 수질감시를 위한 수질자동측정기 샘플링 펌프를 구매하여 재고관리를 통한 안정적인 수질관리에 기여코자함

□ 구매개요

○ 건    명 : 수질자동측정기 샘플링 펌프 구매

○ 구매일자 : 2022. 9. 28.

**************************

*********************

○ 구매물품

모델명	규 격	재고량	구매량	구매사유	비 고
PU-954M (윌로펌프)	2마력, 380V	1	4	노후펌프 교체	원심펌프
PW-200M (윌로펌프)	1/4마력, 220V	2	3	노후펌프 교체	원심펌프
SR4M-0122 (한일전기)	1마력, 220V	-	2	노후펌프 교체	심정펌프

○ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 물품구매 추정가격이 소액(추정가 300만원 이하)으로 2개 이상의 견적서를 받아 최저가 제시업체와 법인카드로 구매

○ 펌프 설치 및 용도

모델명	원심펌프 (PU-954M)	심정용 수중펌프 (PW-200M)	심정용 수중펌프 (SR4M-0122)
설 치 위 치	#1전처리수 2대, #1침전지 상등수 4대	#1 지별여과수 8대, #1 착수정 2대	#1정수장 통합여과수 4대
용 도	#1 3-4계열 전처리수, #1 침전지 상등수 샘플링으로 탁도,pH,알카리도,잔류염소 측정	#1,#2 지별여과지, 착수정 대표 시료 샘플링으로 탁도,pH,알카리도, 잔류염소 측정	1~4계열 통합여과수 샘플링으로 잔류염소 측정
사 진

□ 예산

○ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 정수비,  수선유지교체비, 수선유지비[수질(자동)분석장비 유지관리]

붙임  산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  끝.