예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	시설보수과-24787
결재일자	2022. 9. 27.

결재	주무관		시설보수과장		중랑물재생센터소장
		정종영		안종필		09/27
						윤창진

공 사 명			악취포집설비 설치공사
계 약 자			디케이건설 주식회사 (대표 김동식)				준공예정일				2022.9.30.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	덕트내 응축수 고임부 제거 등 3건								조치요구
		부대공사	공사자재 및 주변정리								현장 시정 조치
관리부서			공사 성실시공 마무리 철저								없음
감 리 원			공사마무리 철저 및 안전사고 예방								없음
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2022 년 09 월 23 일
	시설보수			과		공업6급		직		성명		정종영
	시설보수			과		공업6급		직		성명		박도원		박도원
	시설보수			과		공업7급		직		성명		김태윤		김태윤
서울특별시(분임)재무관 귀하