“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	월계동재건축정비사업조합
(경유)
제목	월계동재건축정비사업에 따른 상수도관 폐쇄협의 회신

1. 월계동재건축정비사업조합 2022-09-04호(2022.09.19.)와 관련입니다.

2. 월계동재건축정비사업 구역 내 상수도 인입관 폐쇄 및 맞이음연결 관련협의 요청하신 사항에 대하여 아래와 같이 회시하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 이설승인조건 준수

나. 재개발구역내 상수도관 정비에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사시행

다. 관로부설 및 맞이음 연결시공 등 모든 공사는 조합측 원인자 자체시행

연 번	위 치	공사개요	비 고
*	*************	************ **********	******
*	************	************ **********	******
*	************	*********** **********	******
*	***********	*************** *******************	******
*	************	************ *******************	******
*	*****	**************	*

○ 관로부설 및 맞이음 연결시공 현황

※ 관로부설 및 연결시공 후 기존 상수도관 철거,폐쇄(충진) 시행

○ ****************************************************************

라. 단수 발생 시 주민불편을 최소화하기 위하여 공사 2~3일전 단수계획 수립 및 시공 설계도면을 제출하시고, 공사시기 등 구체적인 공사계획은 우리사업소와 협의 후 착공계 제출하시기 바라며,

마. 공사 완료 후에는 즉시 준공계와 GIS성과도(준공상세도,속성조사표,철거폐쇄도,인입관연결도) 함께 제출 요함.

바. 상기 공사로 인해 적수민원 및 신불편이 생기지 않도록 공사시행하고 퇴수 및 세척작업 철저.

사. 변경사항 발생 시 필히 우리사업소와 사전 협의 시행

아. ********************************************************

*******************************************

붙임  : 1. 이설승인조건 1부.

2. 관련서식 1부.

3. 위치도 및 배관상세도 1부.

4. 상수도관 개요도 1부.

5. 원인자부담금 고지서 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	최규찬		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	09/27
이승완
협조자
시행	급수운영과-31769	(	2022.09.27	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 급수운영과 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3367	/전송	02-3416-3389	/	kc0206@seoul.go.kr	/	부분공개(5,8)