출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	09/27
			代박관용
협 조

	명에 의하여******************************* 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 26.(화) 11:00 ~ 14:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 881-15)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-10-31	10	8,639	1,181
2	2022-08-31	10	7,458	144
3	2022-06-30	10	7,314	132
4	2022-04-30	10	7,182	126
5	2022-02-28	10	7,056	128
6	2021-12-31	10	6,928	160
7	2021-10-31	10	6,768	168
8	2021-08-31	10	6,600	208
9	2021-06-30	10	6,392	231
10	2021-04-30	10	6,161	202

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 209㎡ 연면적 339㎡의 지하 1층 지상 2층 8세대가 거주하는 다세대주택의 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 하수도 맨홀 청소중 물이 솟아져 확인결과 마당배관 누수을 확인하여 22.09.23. 마당을 굴착하고 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 10월 납기(1,181㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 08월납기와 22년 6월납기 평균 사용량(138㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

붙임  1. 현장 공사사진 1부.

2. ***********수리영수증 1부. 끝.