문서번호	재난관리과-24207
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
편재웅	유종봉	강경철	09/27
			정교철

분리형 비상소화장치 일체형 변경 계획 보고

2022. 09. 27. (화)

강서소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

분리형 비상소화장치 일체형 변경 공사 계획

남부골목시장 내 분리형 비상소화장치(08호)를 일체형으로 변경하여 화재발생시 인근 시장상인 및 주민들이 신속하게 사용할 수 있도록 하고자 함

Ⅰ		관련 근거

❍ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

❍ 市 재난대응과-2967(2022.2.8.)호 “2022년 소방용수시설 및 소방출동로 환경개선 예산 재배정 알림”

❍ 재난관리과-1576(2022. 3. 14.)호 “2022년도 소방용수시설 운영 기본계획 보고”

Ⅱ		추진 방향

❍ 사용이 어렵고 인근 수리와 연결하는데 시간이 오래 걸리는 분리형 비상소화장치를 일체형(호스릴)으로 변경하여 유사시 신속하게 대응 하고자함

Ⅲ		현 황

구 분	비상소화장치 08호
관 할	현장대응단
설치일자	2005년 9월 21일
위 치	강서구 등촌로5길 25(남부골목시장 내 수협 앞)
인근 소화전 현황	10m(110055, 지하식) ※인근 지상식 소화전 없음
사 진

Ⅳ		공사개요

❍ 사 업 명: 분리형 비상소화장치 일체형 변경 공사

❍ 공사(예정)기간: 2022. 9월 ~ 10월 (1개월간)

❍ 소요예산: ************************

❍ 공사내용: 지상식 소화전 신설 및 일체형 비상소화장치 설치

Ⅴ		계약 및 예산집행

❍ 계약업종: 상·하수도설비공사업

❍ 계약방법: 1인견적 수의계약(전자수의시담)

❍ 예산과목: 소방용수시설 등의 설치 및 관리/ 소방용수시설 설치 및 보수/ 시설비(401-01)

❍ 관련법령

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제25조 제1항

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제90호, 2019.10.8.시행)

Ⅵ		추진 계획

❍ 발주계획···················  9월중

❍ 계약 및 착공 ················· 9~10월중

❍ 준공 및 준공검사  ··············  9~10월중

❍ 대가지급···················  10월중

Ⅶ		기대 효과

❍ 화재취약지역인 시장 내에 일체형 비상소화장치를 설치함으로써 유사시 인근 시장상인 및 주민들이 신속하게 비상소화장치를 사용하여 대형 피해를 막는데 기여할 수 있음.  끝.