	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수결과 보고

1. 재난관리과-23826(2022. 9. 19.)호『2022년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수계획 알림』과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 목동119안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따라 검수 실시하였기에 다음과 같이 결과 보고합니다.

가. 검수대상: 총 13개소 (지하식 11개소, 보온 2개소)

나. 검수결과: 양호 (행정정보시스템 소방용수 변경사항 입력 실시함)

다. 검 수 자: 소방위 장재익 포함4명

라. 검 수 일: 9. 20 ~ 9. 26 까지

붙임:  2022년 도색 보온 검수결과(서식) 1부  끝.

	목동119안전센터장
담당자	장재익		진압2대장	박정국		119안전센터장	09/27
김인철
협조자
시행	목동119안전센터-22584	(	2022.09.27	)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448, (신월동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8790	/전송	02-2691-4189	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개