투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(가로등 고장 신고)

안녕하십니까?

먼저, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 두고 소중한 의견을 주신 점에 대하여 깊은 감사를 드립니다.

광나루한강공원 가로등 고장과 관련하여 요청하신 민원에 대한 답변을 드리겠습니다.

잠실철교와 올림픽대교 사이 산책길 가로등은 해당 전선로에 누전으로 인해 차단기가 작동한  것으로, 누전지점 확인에 다소 시일이 소요되었으며, 9월 21일 해당 전선로에 대하여 보수를  완료하였으며, 9월 26일 현장을 방문해 점등이 되는것을 확인하였습니다.

앞으로도 한강 이용에 불편사항이 있으신 경우 귀중한 의견을 주시면 적극적으로 반영하여 개선토록 하겠습니다. 더 궁금하신 사항은 기전설비과 김명성(☎02-3780-0673)으로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

항상 가정에 건강과 행운이 늘 함께 하시길 기원 드립니다. 감사합니다.  끝.

주무관	김명성		기전설비과장	09/27
김진보
협조자
시행	기전설비과-23509	(	2022.09.27	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 시설부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0660	/전송	02-3780-0744	/	sstar85@seoul.go.kr	/	부분공개(6)