출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	09/28
			代박관용
협 조

	명에 의하여*******************************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 09,28.(화) 09:45 ~ 13:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 1117-7 덕영빌딩)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	*********	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-10-31	10	21,225	1,867
2	2022-08-31	10	19,358	1,682
3	2022-06-30	10	17,676	1,151
4	2022-04-30	10	16,525	718
5	2022-02-28	10	15,807	771
6	2021-12-31	10	15,036	990
7	2021-10-31	10	14,046	728
8	2021-08-31	10	13,318	664
9	2021-06-30	10	12,654	939
10	2021-04-30	10	11,715	1,128

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 수전은 대지 679㎡ 연면적 4,283㎡ 지하 3층 지상 7층의 상업지역내 복합상가의 일반수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 요금격증 안내를 받아 확인결과가 지층 물탱크의 볼탑및 인입배관 누수가 확인되어 22.09.17. 누수된 볼탑 및 인입배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 10월 납기(1,867㎥)와 8월 납기(1,682㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 6월납기와 22년 4월납기 평균 사용량(934㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈공사 사진〉

볼탑 및 누수배관 교체공사 완료

붙임  1. ********************* 1부.