	강 북 소 방 서
수신	**************************
(경유)
제목	전화·민원접수 관련 현지확인 결과보고 (조은0000)

1. 예방과 - 26935(2022.9.27.)호 『전화,민원 접수 관련 현지확인 계획보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 전화·민원접수 처리 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 처리일시 : ****************

나. 대    상 : *********************** / *********************

다. 민원내용 : 노유자시설******** 겨울철 대비 사전 소방시설 현장 확인 안전점검 요청

3. 처리결과(설치된 소방시설 등)

가. 소화설비 - 소화기

나. 경보설비 - 단독경보형감지기, 주방 가스누설경보기

다. 피난설비 - 미끄럼대, 유도등

라. 자진설비 - 휴대용 비상조명등

마. 구청 지원설비 - 구조용 마스크 등

바. 방염관련 - 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제20조(방염대상물품 및 방염성능기준)에 적합하게 설치 토록 안내함

*********************************************

붙임  : 소방시설 등 현장확인 사진 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
조사관	김상성		검사지도팀장	나경세		예방과장	09/28
정상원
협조자	조사관	문종훈
시행	예방과-26994	(	2022.09.28	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 강북구 한천로(번동)911, (번동) 강북소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0202	/	kss99@seoul.go.kr	/	부분공개(7)