문서번호	시설관리과-30753
결재일자	2022. 9. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문경력관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	09/28
		代신동철
협 조
	주무관		권세욱

교육일지[북악터널(배)아리수올림터 2022.09.]

2022. 09

교육일시	2022. 08. 22.~08. 23. 09:00 ~ 09:30
교 관	전기안전관리자
교육대상	북악터널(배)아리수올림터 근무자(총4명)
교육제목	전기안전 및 아리수올림터 정전시 모터펌프 운전방법
교육내용
	◯ 목적 - 전기안전 교육으로 안전사고 예방 - 정전시 대처요령 숙지하여 비상시 대처능력 향상 - 북악터널배수지 운영방법 숙지 ◯ 주요내용 1. 안전교육으로 안전사고 예방 2. 북악(배)아리수 올림터 정전으로 주(예비)전원의 공급이 중단되었을 경우 대처 방법 및 모터펌프 운전방법 숙지 3. 근무중 기전사고 발생시 비상연락 체계대로 연락하고, 북악터널배수지 정전사고시 제어실에 지원요청 할 것 붙임 : 1. 북악터널배수지 정전시 복구방법1부 2. 북악터널배수지 운전메뉴얼 1부 3. 기전사고 비상연락체계 1부 4. 참석자 명단 1부 끝.