문서번호	공원운영과-2099
결재일자	2022. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장
김근혁	박종환	09/29
		이인수
협 조

남산청사 도시가스 설비 정기안전점검 계획

2022. 9.

중부공원여가센터

(공원운영과)

남산청사 도시가스 설비 정기 안전점검 계획

남산청사에서 사용 중인 도시가스 장비 및 정압기(압력조정기) 점검을 실시하여 중대시민재해 예방 및 도시가스 안전성을 확보하도록 하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 도시가스사업법 시행규칙 제17조 별표7 제1항, 제2항 나목

- 가스 설비의 작동상황 주기적으로 점검하며 이상 시 즉각 보수 조치할 것

- 정압기의 경우 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검

○「2022년 남산청사 안전관리 보완계획」[공원운영과-1817 (2022.9.26.)]

□ 추진방향

○ 도시가스 설비에 대한 안전 실태 및 배관, 정압기 등 분해점검을 시행하여 안전사고를 예방하며,

○ 노후화, 부적합 등의 결과도출 시 즉각적으로 보수·보강을 시행하여 개선 조치 예정

□ 설비현황

구분	정압기		설치년도	이전 검사 일자	비고
	규격	수량
*****	******	**	****	*************

< 설치 현황 >

가스 설비 외부	가스 설비 내부	가스 설비 외부	가스 설비 내부

Ⅱ		정기 점검 계획

□ 점검대상 : 남산창작센터 옆 도시가스 설비 2대

□ 점검기간 : 2022. 10. 4.(화) ~ 10. 11.(화)

□ 점검방법 : 남산청사 도시가스 공급 전문 점검업체에 의뢰

○ 도시가스 설비 내 정압기(압력조절기) 분해 후 압력 조정 상태 점검

○ 배관, 필터, 가스켓 등 분해 후 가스 누설 검사

○ 안전밸브(안전변) 작동 확인 및 필터 청소

□ 점검결과조치

○ 경미한 보수 사항 발견 시 현장 조치

○ 보수공사가 필요하거나 기타 개선 필요 사항은 공사계획 수립 후 시행

□ 소요예산

○ 정기안전검사 : ***********************

○ 보수·보강공사 : 점검 결과에 따라 필요시 공사비용 산정

○ 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 효율적이며 쾌적한 노동환경조성, 남산별관 청사 유지관리, 공공운영비