코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	도시철도 지하역사 침수방지를 위한 시설개선계획 수립 요청

1. 도시철도과-26442(2022.9.8.)호 및 대광위 광역시설정책과-1052(2022.9.19)호와 관련입니다.

2. 9.27(화) 개최된 "도시철도 지하역사 침수방지 시설개선" 관련 회의에 참석하고 그 결과를 알려드리오니

3. 운영기관에서는 ① 대광위에서 기 시달한 기준 미달 출입구 현장을 직접 점검하여 개선이 필요없는 곳에 대한 현황을 수정하여 제출하고(비고란에 사유 등 기재) ② 시설 개선이 필요한 곳은 침수방지시설 개선계획을 자체적으로 수립하여 '22.10.21일까지 제출하여  주시기 바랍니다.

○ "도시철도 정거장 및 환승 편의시설 설계 지침(3.5.4항)"

구 분	위치	기 준
일반지역	출입구	보도면에서 1단 이상(165mm) 높게 계단 시공
	E/V입구	보도면에서 1단 높게 승강면 계획(구배) 및 긴급차단시설
침수가능 지역	출입구	보도면에서 2단 이상(330mm) 높은 계단 및 긴급차단시설(1m 이상)
	E/V입구	보도면에서 1m 이상 차수구조 돌출 및 긴급차단시설

붙임: 1. 제출양식. 1부.

2. 도시철도 정거장 및 환승∙편의시설 설계지침. 1부.

3. 지하공간 침수방지를 위한 수방기준. 1부.

4. 회의결과 1부.

5. 도시철도 출입구 및 계단 현황 1부(대광위 점검).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울교통공사사장, 서울메트로9호선, 우이신설선, 남서울경전철
주무관	김주현		도시철도운영팀장	김진석		도시철도과장	09/29
문혁
협조자
시행	도시철도과-27255	(	2022.09.29	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, (서소문동) 서소문청사 6층 도시철도과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-213-4341	/전송	02-2133-0882	/	kjh321@seoul.go.kr	/	부분공개(5)