	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 9월 공기충전시설 부대설비 자체점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9421(2019. 8. 2.) “공기충전시설 자율검사 방문결과보고”

나. 고압가스 안전관리법 제22조의2(상세기준)

다.*****************************************************************************************

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2022년 9월 공기충전시설 부대설비에 대한 자체점검(압력계 기능검사, 안전밸브 작동시험) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자: 2022. 9. 29.(목)

나. 대    상: 여의도119안전센터 공기충전기 1대

다. 검사방법: 압력계 기능검사(매월), 안전밸브 작동시험(매년)

라. 검 사 자: 각 팀 공기충전시설 안전관리책임자

마. 점검결과: 이상없음(붙임 참고)

바. 차기 검사일: 2022. 10. 27.(압력계 기능검사), 2023. 1. 26.(안전밸브 작동시험)

붙임  2022년 9월 공기충전시설 자체점검 결과 1부.  끝.

담당자	박정준		진압3팀장	최수재		119안전센터장	09/29
이상열
협조자
시행	여의도119안전센터-22958	(	2022.09.29	)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162, 여의도119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-783-0119	/전송	02-783-0119	/	20200114100022@seoul.go.kr	/	부분공개(6)