투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시품질시험소장(품 질 지 도 과 장)
(경유)
제목	품질관리 적절성 확인점검 점검결과 관련 이첩사항 알림

1. 품질지도과-661(2021.4.23.)호와 관련입니다.

2. 「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」와 관련 품질관리계획 적절성 확인 점검결과, 강일역 주변 생태통로 좌우측 보강토 옹벽 상부 배면에 기존 수목 뿌리로 인한 보강토 옹벽 손상 및 배부름 우려가 있다는 지적사항에 대하여 강동구청으로 붙임과 같이 이첩하였음을 알려드립니다.

붙임  이첩공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이형일		토목1과장	최진규		도시철도토목부장	04/23 최병훈
협조자	주무관	한재호
시행	도시철도토목부-4838	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부	/	,
전화	02-772-7212	/전송	02)772-7306	/	thanks@seoul.go.kr	/	부분공개(5)