“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(공간정보담당관)
(경유)
제목	지하시설물 데이터 품질점검 결과 제출(2분기)

1. 공간정보담당관-1211호(2022.9.21.) 및 국토교통부 공간정보진흥과-2565호(22.9.21.)와 관련입니다.

2. 상수도 지하매설물의 오류추정 데이터에 대한 점검결과를 아래와같이 제출합니다.

가. 점검결과: *******************************************

(단위: 개)

구 분	계	관경	관재질	심도	연장	건물중첩	도로미중첩
오류추정 데이터	******	*	*	*****	***	******	******
오류 데이터	**	*	*	*	*	**	**
정상 데이터	******	*	*	*****	***	******	******

나. 요청사항

- 철거관, 폐쇄관은 모든 항목의 오류추정 데이터 추출시에 제외

→ 미사용관으로써 상세 데이터 미관리

- 건물중첩, 도로미중첩 오류추정 데이터 추출시에 급수관은 제외(중첩이 정상)

- 1~2분기 정상데이터로 확인된 시설물은 추후 오류추정 데이터에서 제외

※ 1분기 오류제외 요청 데이터(정상데이터) 일부가 2분기 오류추정 데이터로 다시 분류됨

붙임 1) 오류추정 데이터 점검결과표 1부.

2) 상수도 오류데이터 점검결과 상세내역 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이혜원		공간정보과장	09/30
강수성
협조자	주무관	이정훈
시행	공간정보과-24966	(	2022.09.30	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1551	/전송	02-3146-1976	/	cnegirl@seoul.go.kr	/	부분공개(5)