문서번호	정수과-24224
결재일자	2022. 9. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
심창우		09/30
		김경진
협 조

고압가스 수불부(09/28~29)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(09/28~29)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				430						8,785
09.01		0	0	430		0	0	386	386	8,399
09.02		0	0	430		0	0	384	384	8,015
09.03		0	0	430		0	0	373	373	7,642
09.04		0	0	430		0	0	345	345	7,297
09.05		0	0	430	5,400	0	0	390	390	12,307
09.06		0	0	430		0	0	361	361	11,946
09.07		0	0	430		0	0	380	380	11,566
09.08		0	0	430		0	0	371	371	11,195
09.09		0	0	430		0	0	350	350	10,845
09.10		0	0	430		0	0	317	317	10,528
09.11		0	0	430		0	0	308	308	10,220
09.12		0	0	430		0	0	358	358	9,862
09.13		0	0	430		0	0	344	344	9,518
09.14		0	0	430		0	0	358	358	9,160
09.15		0	0	430		0	0	355	355	8,805
09.16		0	0	430		0	0	367	367	8,438
09.17		0	0	430		0	0	293	293	8,145
09.18		0	0	430		0	0	336	336	7,809
09.19		0	0	430		0	0	341	341	7,468
09.20		0	0	430		0	0	358	358	7,110
09.21		0	0	430		0	0	362	362	6,748
09.22		0	0	430	5,400	0	0	346	346	11,802
09.23		0	0	430		0	0	324	324	11,478
09.24		0	0	430		0	0	344	344	11,134
09.25		0	0	430		0	0	320	320	10,814
09.26		0	0	430		0	0	331	331	10,483
09.27		0	0	430		0	0	329	329	10,154
09.28		0	0	430		0	0	338	338	9,816
09.29		0	0	430		0	0	340	340	9,476
09.30			0	430					0	9,476
09.31			0	430					0	9,476
합계	0	0	0		10,800	0	0	10,109	10,109

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					31,292			31,179
09.01		0	83	83	31,209	16,580	3,643	44,116
09.02		0	84	84	31,125		3,576	40,540
09.03		0	83	83	31,042		3,595	36,945
09.04		0	80	80	30,962		3,349	33,596
09.05		0	56	56	30,906		3,641	29,955
09.06		0	0	0	30,906		3,459	26,496
09.07		0	0	0	30,906		3,696	22,800
09.08		0	0	0	30,906	18,450	3,653	37,597
09.09		0	0	0	30,906		3,438	34,159
09.10		0	0	0	30,906		3,041	31,118
09.11		0	0	0	30,906		2,912	28,206
09.12		0	0	0	30,906		3,481	24,725
09.13		0	0	0	30,906		3,438	21,287
09.14		0	0	0	30,906	18,380	3,661	36,006
09.15		0	0	0	30,906		3,526	32,480
09.16		0	0	0	30,906		3,767	28,713
09.17		0	0	0	30,906		3,065	25,648
09.18		0	0	0	30,906		3,458	22,190
09.19		0	0	0	30,906		3,760	18,430
09.20		0	0	0	30,906	17,830	3,733	32,527
09.21		0	0	0	30,906		3,819	28,708
09.22		0	0	0	30,906	18,220	3,552	43,376
09.23		0	0	0	30,906		3,565	39,811
09.24		0	0	0	30,906		3,630	36,181
09.25		0	0	0	30,906		3,417	32,764
09.26		0	0	0	30,906		3,597	29,167
09.27		0	0	0	30,906	18,560	3,475	44,252
09.28		0	0	0	30,906		3,619	40,633
09.29		0	0	0	30,906		3,554	37,079
09.30				0	30,906			37,079
09.31				0	30,906			37,079
합계	0	0	386	386		108,020	102,120