문서번호	기전설비과-23625
결재일자	2022. 9. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
신동석		09/30
		최연호
협조
	주무관		황애리

수방상황보고

2022. 9. 29.

한강사업본부

(시설부)

	수방상황 보고 < 2022. 9.29.(목) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0㎜ (전일 0㎜) / 9월 누계 201.5㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (목)	내일 (금)	모레(토)
기상 현황	맑음	맑음	맑음
강수확률(%)	0	0	0
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1553.1㎜ (1~9월 평년누계 1,310.1㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년 강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	157.810	0	215.420 (244)	88.287
소양강댐	97.732	0	2088.365 (2,900)	72.013
충주댐	0	0	1717.280 (2,750)	62.447

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.89	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m